# AB 可视化操作卡 · 块3 增补(0708;配合存量卡使用)

前提:你已照《AB可视化搭建操作卡.md》搭好 P1 主画面(网格/堆垛机/输入区/按钮/统计)。

本卡只写块3 新增:P2 统计查询页、输入控件升级、快照对比、Alarm Banner、WebVisu、

V1-V5 验证、演示脚本 v2。预计 2~3 小时(含验证半天可拆开做)。

ST 侧已全部就绪:ab_sync 实跑 iPassed=45/0(0708),画面只做"绑定显示"零逻辑。

## 0. 第 0 步:同步 ST(一条命令,替代旧卡的手工粘贴)

关掉 AB(管线要独占工程),PowerShell 里:

powershell -File F:\abb_wh_work\tools\ab_scripting\ab_sync.ps1

约 5 分钟,末行看到 === ALL GREEN: iPassed=45 iFailed=0 === 即成。之后打开 AB 搭画面。

旧卡 §1 的"整段替换粘贴"作废——0707 起管线自动同步,这就是它的价值。

## 1. P1 主画面升级(在现有 VisuMain 上改)

### 1.1 输入框升级为专业键盘(纠正旧卡 §5.2 的两处)

旧卡写的 OnMouseDown 应为 OnMouseClick(官方文档统一用法);且当时没配键盘类型。

五个输入框逐个改:选中 → Input configuration → OnMouseClick → Write a Variable:

| 框 | Input type | Min / Max(拒绝式:超范围不写入) |
| --- | --- | --- |
| 编号 InGoodId | VisuDialogs.Numpad | 1 / 400 |
| 名称 InGoodName | VisuDialogs.Keypad(字母键盘) | — |
| 重量 InGoodWeight | VisuDialogs.Numpad | 0 / 200 |
| 频次 InGoodFreq | VisuDialogs.Numpad | 0 / 100 |
| 体积 InGoodVolume | VisuDialogs.Numpad | 0 / 1.0 |

Min/Max 是防呆第一道关;超限直接被键盘拒绝。PLC 侧 iErrId=2 仍兜底(双保险)。

### 1.2 名称下拉(可选增强,5 分钟)

工具箱 常用控件 → Combo Box, Array,放名称框旁(约 24 高):

属性 Data array = GVL_Visu.astrNames(10 个常用货名,ST 侧已备);

属性 Variable(选中索引)= GVL_Visu.iNameSel。

选中即自动填入名称框(PRG 同步,消费即复位),仍可 Keypad 手输覆盖——两不误。

### 1.3 快照对比(方向9,两个按钮 + 一个指示灯)

放在"运行分配"按钮附近:

| 元素 | 配置 |
| --- | --- |
| 按钮保存快照 | Input configuration → Tap variable = GVL_Visu.CmdSaveSnap |
| 按钮对比模式 | Input configuration → Toggle variable = GVL_Visu.CmdCompareMode(开关型,按一下保持) |
| 灯(Lamp) | Variable = GVL_Visu.xSnapValid(绿=已有快照可对比) |

对比模式开=网格显示快照(冻结布局),关=实时。没存过快照时开关无效(PLC 已防)。

### 1.4 工程徽章角标(底部右角,静态文本一个)

文本域,无边框,小字号(10-11),内容(一行):

在线测试 45/45 · sim-ST 双实现互证 · 驻留点=I/O(400格枚举最优)

数字 45 随用例数走,以后加用例记得同步改这里(文档禁硬编码过时数字)。

## 2. P2 统计查询页(新建画面,块3 主交付)

### 2.1 新建

Application 右键 → 添加对象 → 可视化 → 名字 VisuStats。布局(画面标准 §3):

┌────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ 记录表(10行×5列)+ 翻页        │ 单件查询区        │

│                                │ 拟真调参区        │

├────────────────────────────────┴──────────────────┤

│ 总计栏(复用统计5量)+ [返回主画面]按钮             │

└───────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 记录表(倍增法,5 列各倍增一次,共 5 次操作)

表头 5 个静态文本:序号  列  层  路径m  用时s(x≈40 起,y=60)。

每列一个模板文本域 + 竖向倍增 10 个(和旧卡网格倍增同技巧,一维版):

| 列 | 模板文本域 Text | Text variable(占位符写法) | 倍增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | %d | GVL_Visu.aRowId[$FIRSTDIM$] | FIRSTDIM 数量10,竖向偏移28 |
| 列 | %d | GVL_Visu.aRowX[$FIRSTDIM$] | 同上 |
| 层 | %d | GVL_Visu.aRowY[$FIRSTDIM$] | 同上 |
| 路径 | %.1f | GVL_Visu.aRowPathLen[$FIRSTDIM$] | 同上 |
| 用时 | %.2f | GVL_Visu.aRowExecT[$FIRSTDIM$] | 同上 |

约定:序号=0 的行是空行;位置=-1 表示"已入表未分配"。可加一行静态小字注明。

翻页三件套(表下方):

按钮▲上页 Tap variable=GVL_Visu.CmdPageUp;按钮▼下页=GVL_Visu.CmdPageDown;

文本域 第%d行起 ← GVL_Visu.iRecTop;共%d件 ← GVL_Visu.iRecTotal。

### 2.3 单件查询区(右上)

| 元素 | 配置 |
| --- | --- |
| 输入框查询序号 | %d ← GVL_Visu.InQueryId;OnMouseClick→Write→Numpad,Min1/Max400 |
| 按钮查询 | Tap variable = GVL_Visu.CmdQuery |
| 结果文本域×8(竖排) | 名称:%s←QryName;重量:%.1f←QryWeight;频次:%.1f←QryFreq;体积:%.2f←QryVolume;位置:(%d←QryX + ,%d)←QryY;路径:%.1f m←QryPathLen;用时:%.2f s←QryExecTime |
| 拟真对照×2(重点!) | 载货行程:%.2f s←GVL_Visu.QryTravelLaden;装卸:%.1f s←GVL_Visu.QryHandleT |
| 找到灯 | Lamp ← GVL_Visu.QryFound |

查询命中后主画面网格该格变青色(状态6)——评委在 P1 也能看到高亮。

### 2.4 拟真调参区(右下,做法=旧卡 §5.7 权重区)

6 个输入框(Write a Variable→Numpad),全在 GVL_Param:

| 标签 | Text | 变量 | 默认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直折减 | %.2f | GVL_Param.rLadenFactorVY | 0.80 |
| 轻档上限kg | %.0f | GVL_Param.rHandleW1 | 30 |
| 中档上限kg | %.0f | GVL_Param.rHandleW2 | 60 |
| 轻装卸s | %.1f | GVL_Param.rHandleT1 | 6.0 |
| 中装卸s | %.1f | GVL_Param.rHandleT2 | 8.5 |
| 重装卸s | %.1f | GVL_Param.rHandleT3 | 12.5 |

静态小字:默认 0.80/30/60/6.0/8.5/12.5,演示后改回。

演示联动:改折减 0.80→1.00 → 查询区"载货行程"数字立即变小(垂直不再折减)。

### 2.5 总计栏 + 页面切换

总计栏:复用旧卡 §5.6 的 5 个统计变量(VisuTotalTime 等),横排一行;

P1↔P2 切换:两画面各放一个按钮,Input configuration → Change shown visualization,

目标分别填 VisuStats / VisuMain。

## 3. Alarm Banner 报警条(一手配方,块3施工依据 §2)

Application 右键 → 添加对象 → 报警配置(Alarm Configuration);

其下建 Alarm Class:名 AC_High,优先级 0,确认方式 REQ(需确认);

建 Alarm Group:名 AG_WH,组内加一条:Observation type=Digital,

Expression=GVL_Visu.VisuAlarm,比较 = TRUE,Message 填 Warehouse alarm: no feasible slot / invalid input;

VisuMain 底部拖 Alarm Banner 元素(工具箱 报警管理器类):高约 32,宽=画面宽;

属性 Alarm groups 取消 All 只勾 AG_WH;Filter=Newest;列=Timestamp+Message;

确认按钮:Banner 旁小按钮确认,先在 GVL_Visu 手动加一行 xAckAlarm : BOOL;?

——不用:Banner 属性 Acknowledgement→Variable 直接填 GVL_Visu.CmdReset 亦可

(复位即确认,语义相容);想独立确认再告诉我加变量。

注意:AB IDE 在线预览里 Banner 不渲染是正常的(官方限制只针对 IDE 预览);

登录下载后的画面/WebVisu 里才显示——别在预览里误判"没做出来"。

## 4. WebVisu 发布(V4 前置:先 Simulation 本机验证)

设备树 Visualization Manager 右键 → 添加对象 → WebVisu;

其属性:Start visualization = VisuMain;.htm 名默认 webvisu.htm;

编译下载启动(Simulation 即可)→ 浏览器开 http://localhost:8080/webvisu.htm;

手机同网段也能开(把 localhost 换电脑 IP)——演示加分项。

真机 AC500 部署才涉及 ABB 许可档(V4 未查实);Simulation/录屏线不受影响。

## 5. V1-V5 最小验证(半天;结果直接决定后续路线,逐项记录)

| # | 操作 | 判定 | 记录到 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | WebVisu 打开 P1(400 格已倍增) | 拖动/刷新流畅=过;卡顿→记录格数阈值 | 验收截图目录 |
| V2 | 工具箱找 Path3D 元素,放空画面绑任意 REAL 数组试渲染;WebVisu 里开 | 能显示=真3D 路线;不能=2.5D 伪3D(已是预案) | 同上 |
| V3 | 步骤3 的 Banner 在 WebVisu 里触发一次报警 | Banner 出现记录=过 | 同上 |
| V4 | AB 帮助/许可管理器搜 WebVisu 许可要求(真机档) | 记下原文一句话 | 告诉我 |
| V5 | PLC 节点属性看 CODESYS 内核版本号 | 3.5.x.x 记下 | 告诉我 |

## 6. 演示脚本 v2(存量七步之间插新步,标 ★=块3 新增)

| 步 | 操作 | 预期/讲解词 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 同存量卡 | 初始/轻高频/重货 |
| 4 | 批量分配(评分策略) | DONE_OK,记总时间 |
| ★4b | 切到 P2 统计页,翻页看记录 | "每件货的位置/路径/用时全程可查,总计栏对账" |
| ★4c | 查询区输入 1 → 查询 | "单件五属性+双口径时间;回主画面看,该格青色高亮" |
| ★4d | 调参:垂直折减 0.80→1.00,再看载货行程 | "满载折减是 U2 载重建模,参数可调、数字实时变——改回 0.80" |
| ★5a | 保存快照(评分策略布局留底) | 快照灯亮 |
| 5b | 复位→载入→AWRA-LS→运行分配 | DONE_OK,总时间更小 |
| ★5c | 开对比模式来回切 | "同批货:评分策略 vs AWRA-LS 布局并排对比——热点向 I/O 口收拢,这就是优化的形状" |
| 6 | 超重货报警(同存量) | 红灯 + ★Banner 弹出带时间戳报警行 |
| 7 | 现场调权重(同存量) | δ=0 退化演示 |
| ★8 | 浏览器开 WebVisu(可手机) | "同一画面 Web 发布,无需安装任何软件" |

## 7. 验收清单 v2(增量)

[ ] ab_sync 全绿 45/0(第 0 步);

[ ] 五输入框全部弹专业键盘,超范围被拒(试:重量输 300 → 拒绝);

[ ] 名称下拉选中即填入,手输仍可覆盖;

[ ] P2 记录表 10 行随批量分配填充,翻页钳位正确(2 件时按下页不动);

[ ] 查询 Id=1:九个字段齐 + 主画面青色高亮;查 999:找到灯灭;

[ ] 调参区改折减,查询"载货行程"实时变;改回默认;

[ ] 快照对比:保存→切换,两布局肉眼可辨;

[ ] Banner 在下载后画面出现报警行(IDE 预览不显示≠故障);

[ ] WebVisu localhost:8080 可开且可操作;

[ ] V1-V5 五项结果记录并反馈给我。

## 8. 常见坑(增量)

| 症状 | 解法 |
| --- | --- |
| 倍增后文本全显示同一行 | 占位符必须是 $FIRSTDIM$(美元号包裹),且倍增对话框第一维数量=10 |
| ComboBox 不出下拉 | Data array 必须绑数组本体 GVL_Visu.astrNames(不带下标) |
| 对比模式按了没反应 | 先"保存快照"(灯亮才有对比源);PLC 侧 xSnapValid 防呆 |
| Banner 空白 | ①IDE 预览不渲染(正常)②Alarm group 勾选是否只勾 AG_WH ③触发过报警才有行 |
| WebVisu 打不开 | 下载后应用必须 Start(Web 服务随应用启停);端口被占换 8081(Manager 里改) |
| 调参改完数字不变 | 查询是"上升沿"计算——改参后再按一次查询刷新 |